# 浙财大〔2014〕260号

关于印发《浙江财经大学安全管理规定》等

十项规章制度的通知

各部门、各单位：

《浙江财经大学安全管理规定》、《浙江财经大学治安重点部位管理规定》、《浙江财经大学消防安全管理规定》、《浙江财经大学消防重点部位安全管理规定》、《浙江财经大学安全隐患定期排查工作实施办法》、《浙江财经大学校园交通安全管理规定》、《浙江财经大学用气、用电安全管理规定》、《浙江财经大学沿街出出租房治安、消防管理规定》、《浙江财经大学防恐工作管理规定》、《浙江财经大学群众性活动安全管理工作制度》已经学校讨论通过，予以印发，请认真贯彻执行。原《浙江财经学院安全管理规定》等十项制度同时废止。

附件：1. 浙江财经大学讲座审批表

2. 浙江财经大学群众性活动审批表

浙江财经大学

2014年12月31日

浙江财经大学安全管理规定

第一章   总 则

第一条 为了加强和规范学校的安全管理，积极营造安全稳定、秩序良好的校园环境，切实保障学校和师生员工的生命财产安全，进一步推进等级平安校园建设，根据教育部《普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定》、《高等学校校园秩序管理若干规定》、《普通高等学校学生管理规定》和《浙江省机关、团体、企业、事业单位治安保卫工作条例》，结合学校的实际，特制定本规定。

第二条 学校安全管理工作，实行统一领导，分级管理的体制。按照“谁主管，谁负责”的原则，学校法人代表是学校安全管理工作的第一责任人，承担法律责任。分管领导协助校长做好学校的安全管理工作，承担领导责任。各单位、各部门主要负责人是本部门的安全管理第一责任人，承担部门安全工作的领导责任。校保卫处是学校安全管理工作的职能部门，负责学校安全保卫工作的规章制订、监督、检查和业务指导，并承担直接责任。

第三条 学校安全管理工作坚持“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”原则，积极预防、暴力恐怖事件、刑事和治安案件以及消防、交通、自然灾害等事故的发生，全力维护国家、集体财产和师生员工的人身安全，保障学校教学、科研、生活及其它各项工作的顺利进行。

第二章 治安安全管理

第四条 门卫安全管理：

（一）全校师生员工凭校徽或工作证、学生证进入校门。师生员工和家属进入校园，应主动出示相关证件和证明，自觉接受门卫查询，服从门卫的管理。

（二）外来联系工作、探亲访友等校外人员，进入学校应主动出示介绍信、身份证等有效证件，并经门卫查询同意、履行完会客登记手续后方可进入校园。

（三）校内务工、经商和施工等外来人员，凭学校保卫处核发的《浙江财经大学临时人员出入证》进出校门，并主动出示证件，接受门卫的检查。

（四）中外记者来校采访，凭学校宣传部门同意接受采访的通知，持本人记者证或采访介绍信，履行门卫登记手续后，方可进入学校采访。

（五）外国友人、港澳台人员进入校区进行公务活动的，凭学校主管部门通知，在由邀请部门人员的引领下履行门卫登记手续后方可进入学校。

（六）严禁无关人员进入校园游逛、溜狗、玩耍、踢（打）球、出售商品等。禁止翻越院墙、院门。

（七）携带公物出校门的，须持所属部门的有效证明：个人携带贵重物品出校门的，须持有效证件(身份证、购物发票、工作证或学生证等)，接受门卫检查，经查验并办理登记手续后放行；载物出校的车辆必须持物品主管部门负责人签字并加盖公章的证明，经门卫检查与证明中所列物品相符后，方可放行；手续不齐全或可疑物品，门卫有权扣留交保卫处，待查明后放行。

（八）来校参加学习培训、参观访问和联系工作等外来机动车出入校门，须凭有效证件经门卫验证同意，并换取校内机动车辆临时通行证后方可通行。来校执行公务的特种车辆，凭车身标志或有效证件进出校门。未经许可的外来机动车和出租车不得驶入校内。自行车、非机动三轮车出入校门须下车推行。

第五条 公共场所安全管理：

（一）校园内不得擅自散发、张贴各类宣传印刷物品。 确需张贴和悬挂横幅 、告示、通知、启事、广告等宣传品、印刷品的，需经党委宣传部、学校保卫处批准后，方可在指定的地点、场所张贴、悬挂，并在规定的期限内及时清理。

（二）学校举办大型群众性活动的主办单位或承办部门，须事先按《浙江财经大学群众性活动安全管理工作制度》的规定办妥相关审批手续，并提前5至20个工作日向学校保卫处提交安全保卫工作预案，做好活动期间的安全保卫工作，并承担安全责任。

（三）校内各商业网点应遵守学校有关管理规定，持有效证照守法经营。需在校内临时摆摊设点、推销物品的，须经学校相关部门同意，并报保卫处备案后，持临时设摊许可证，在指定的时间、地点进行营销活动。未经许可，不得在校内摆摊、设点经营。

（四）任何人不得在校内建筑物或公共场所、设备上任意刻划涂抹，严禁损毁消防和监控设备等公用设施。

（五）师生员工不得在校内酗酒、赌博、吸毒、盗窃、诈骗，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违反治安管理的行为，不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动。

（六）严禁在公共场所从事或者参与有损学校形象、有损社会公德的活动。严禁在校园内聚众闹事，打架、斗殴等破坏和干扰学校正常的教学、科研、生活秩序。

（七）校园内不得使用气猎枪打鸟，不准燃放烟花爆竹。

（八）学校集体和临时工宿舍内，严禁未经批准和不明身份的人住宿。

（九）各单位、部门在校内组织开展的各种培训、继续教育等活动，主办单位或承办部门须在规定的时间内向保卫处报告活动的时间、地点等情况，负责做好对受训人员的安全教育工作和及时处理受训人员与师生发生的各种纠纷。

（十）当校内发生刑事、治安案件或是交通和其它灾害性事故时，在场的师生员工应保护好案发现场，并及时报告学校领导和保卫处，事后应积极协助调查处理。

第六条 楼宇安全管理:

（一）各教学楼、实验楼、图书馆和办公楼等楼宇的值班人员，须认真履行岗位职责，定时开、锁门窗，清理楼宇，加强夜间值班巡查，发现可疑情况和安全隐患，及时向主管部门和保卫处值班人员报告，确保楼宇安全。

（二）任何人不得擅自在楼宇内留宿，因工作需要和特殊情况需留宿的，须经主管领导批准并报保卫处备案，方可在楼宇内留宿。

（三）不具备专门保管设备的房间内，不得存放现金和贵重物品。

（四）工作人员下班后，须关闭门窗，切断电源，开启安防报警装置。

第七条 计算机网络安全管理：

（一）师生员工上机必须遵守国家和学校计算机网络安全管理规定。

（二）师生员工不得利用计算机从事危害国家安全、泄露国家机密的活动。

（三）师生员工不得利用计算机查阅、复制和传播内容反动、封建迷信、伤风败俗、恶语中伤他人的信息。

（四）严禁利用计算机观看黄色录影像。

第八条 重点要害部位安全管理：

（一）学校内部治安和消防重点要害部位，须建立严格的管理制度和操作规范，明确职责，落实安全防范措施，强化过程管理, 确保安全。

（二）落实重点要害部位治安安全责任制。责任人要经常巡查重点要害部位的安全情况，发现问题及时处理，重大问题必须在第一时间向学校或部门领导及学校保卫处报告。

（三）一旦发生被盗等治安刑事案件，责任部门应立即报告保卫处并保护好现场，积极协助保卫处和公安部门的查处工作，并对相关责任人进行严肃处理。

第九条 宾馆、招待所安全管理：

（一）严格执行公安机关的有关规定，不得留宿无身份证件的人员。

（二）发现可疑情况，应及时向部门领导和保卫处报告。发生重特大治安事故，应在第一时间向学校领导报告，并积极协助公安部门进行调查取证工作。

第十条 校园治安管理：

（一）校园“110”治安报警求助服务中心，由保卫处负责安排值班人员24小时轮流值班，随时受理师生员工的报警求助，迅速出警处置各类突发事件。

（二）校园内实行24小时不间断的巡逻，及时发现和处置各种治安隐患和发生的其他安全问题。

（三）保卫处应根据学校的治安动态，适时组织力量开展专项治理活动，及时打击和震慑各种违法犯罪活动，维护校园治安秩序。

第十一条 学生外出安全管理：

（一）学生集体（20人以上）外出到市区以外的地方开展各种教学实践、社会实践、参观、学习、旅游等活动前，活动组织部门或活动责任人须向学校学生主管部门或领导报批同意，才能组织外出。

（二）活动组织部门或活动责任人须将学生集体外出的时间、地点、人员、使用的交通工具以及安全措施等情况书面报保卫处备案。

（三）领队人员须负责外出学生活动其间的安全，遇事要在第一时间向保卫处和分管校领导报告。

第三章  消防安全管理

第十二条 消防安全管理必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，贯彻“专门机关和群众相结合”的原则，实行消防安全二级管理责任制。

第十三条 保卫处是学校消防安全管理的职能部门, 负责消防安全工作的日常管理和检查、监督及业务指导。

第十四条 各单位、各部门“一把手”是本单位、本部门消防安全工作的第一责任人，全面负责本辖区的消防安全工作。要经常性地开展消防安全宣传教育和检查，发现和排除各种火险隐患。

第十五条 对辖区内的消防重点要害部位，责任部门应落实消防安全管理责任制，制定具体的防火安全制度和措施，落实岗位职责，加强管理。

第十六条 购买、使用易燃易爆等化学危险品的部门，应按照消防主管部门的有关规定，建立健全审批、管理、使用和备案制度。对易燃易爆等化学危险品实行专人保管，严格管理。

第十七条 未经许可，校园内严禁燃放烟花爆竹、焚烧垃圾和杂物；宿舍内不得擅自拆除、迁移、自增供电线路及设施，严禁使用热得快、电炉、电熨斗、电饭锅、电炒锅、电水壶、微波炉、取暖器等违规电器，以及未经国家“3C”认证和1000瓦以上的大功率电热器具。

第十八条 动火部门在校园内临时动用明火前，须报保卫处审批同意；动火过程中，须指定专人负责现场防火安全；动火完毕后应当即清理现场火种，消除隐患。

第十九条 任何部门、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除消防设备、设施；不得埋压、圈占消防栓；不得堵塞消防通道；不得随意动用消防水源。

第二十条 凡基建、装潢工程项目涉及消防安全设备设施移位时，须提前向学校防火安全领导小组申报同意；须向消防主管部门报批的，应由经办部门会同保卫处负责办理报批手续，经同意后才能组织施工。工程竣工经验收合格后方可投入使用。

第二十一条 具体消防安全管理办法按《浙江财经大学消防安全管理规定》执行。

第四章  交通安全管理

第二十二条 所有机动车辆一律凭《浙江财经大学机动车出入证》进出校门。

第二十三条 进入校园行驶的机动车（含电动自行车，下同），须按指定线路行驶，禁鸣喇叭，时速不得超过10公里（进出校门的时速不得超过5公里）；校园内禁止拖拉机和工程载重车行驶；工程载重车确需通行的，须事先到保卫处办理运输许可手续，并按指定线路行驶。

第二十四条 严禁无证驾驶和酒后驾车；不得在校园内驾车兜风或练习驾驶。摩托车不得编队行驶。

第二十五条 校园内自行车不准骑车带人、冲坡、扶肩并行、双手离把，不准酗酒后骑车；不得在校园道路上溜冰滑板。

第二十六条 进入校园的各种车辆必须严格遵守《浙江财经大学校园交通安全管理规定》。遇有学校重大活动时，必须按执勤人员指定的路线、场所行驶和停放。

第五章　学生公寓安全管理

第二十七条 学生公寓（宿舍，下同）须建立门卫昼夜值班和对来访者实行查验登记制度；公寓管理部门必须严格房门钥匙借用管理，完备借用手续，严格控制外来人员进入公寓；值班人员在当班时间，须坚守岗位，发现可疑情况应及时处理，并向公寓主管部门和学校保卫处报告。

第二十八条 学生须自觉遵守公寓管理各项规章制度，服从管理人员的管理；离开公寓房间时必须锁门、关窗、切断电源，保管好自己的钱包和贵重物品；发现危及公寓安全的情况，要及时向公寓管理人员或主管部门及学校保卫处报告。

第二十九条 学生公寓内不得擅自留宿外来人员；已被开除学籍或已作退学处理的学生，应在规定时间内办理离校手续，不得继续留宿学生公寓。

第三十条 宿舍内严禁使用热得快、电炉、电熨斗、电饭锅、电炒锅、电水壶、微波炉、取暖器等违规电器以及未经国家“3C”认证和1000瓦以上的大功率电热器具；严禁私拉、私接电源、线路；禁止携带易燃、易爆、剧毒、腐蚀、放射性等危险物品进入学生公寓。

第三十一条 公寓管理人员应禁止商贩进入学生公寓；学生不得在公寓内从事任何经商活动。

第三十二条 公寓管理人员须对深夜晚归的学生实行登记备查，并定期向相关学院和保卫部门报告。

第三十三条 学生应集中居住在学校统一提供的宿舍内，确需在校外居住的，须由学生本人提出书面申请、经父母签字同意，学院审核，报学生处审批同意，再由学生及其家长与二级学院签定校外居住协议书。在明确安全责任后，方可到校外住宿。

第三十四条 学生公寓管理的具体要求，按浙江财经大学和杭钢集团紫元公司制订的公寓管理规定执行。

第六章  施工安全管理

第三十五条 建筑施工现场的安全由施工单位负责，监理部门负责监督落实，学校建设主管部门负责安全监督检查。

第三十六条 进入校园进行基建施工的单位和承包人，须事先到学校校园建设处、公共事务管理处等主管部门（属后勤服务中心组织的施工，到后勤服务中心）办理校内施工许可证，并在进入校内施工现场前，将现场安全责任人及从业人员名单报保卫处备案，签订《治安责任书》，办理《浙江财经大学临时人员出入证》等相关手续后才能进校进行施工。

第三十七条 基建施工单位须遵守学校安全管理规定。凡在防火重点区域、重点部位(实验室、油库、配电房等)进行电焊、气割等动火作业前，须由该基建主管部门向保卫部门申报，经检查同意后方能开始作业。

第三十八条 基建施工单位须加强对工地的治安管理，建立健全财物申领、现金保管、巡查督查等制度。文明施工，严格执行安全操作规程，落实安全责任制和安全防范措施。

第三十九条 基建施工单位，须在施工场所区域四周设置封闭式护围，在护围及入口处设置明显的警示标志，入口处必须有专人负责值班。大型工程施工场所还应设置值班室，禁止无关人员进入施工区域，防止刑事、治安案件和意外灾害事故的发生。

第四十条 学校负责基建施工的责任部门，应当加强与施工、监理单位的沟通协调，明确施工、监理单位各自的安全职责；确定施工人员的活动范围，未经许可，不得进入非施工区域；及时处置施工人员与师生员工发生的各种纠纷。

第七章  安全管理职责

第四十一条 各单位、各部门主要负责人作为本部门安全管理第一责任人，应定期研究分析本部门的安全工作，消除各种安全隐患，做到分工明确，责任到人，人员到岗。

第四十二条 各单位、各部门在执行本规定过程中，应结合本部门安全管理的特点，制定和完善辖区治安、消防重点要害部位、学生外出、实习、防火、防盗以及安全教育、培训等有关安全保卫制度，并落实相应的责任人。

第四十三条 各单位、各部门应经常性地对师生员工进行法制宣传和治安、消防、交通等方面的安全教育。对发生在责任部门内的师生员工违反校纪校规的行为，应及时纠正和处理。

第四十四条 各单位、各部门应全力做好维护政治稳定工作，及时掌握师生员工的思想动态，特别是敏感时期、重大活动和节日期间的思想动态，对发生可能危及国家、社会或学校安全的事故苗头和信息，要及时向学校领导和有关职能部门报告，并采取有效措施进行预防和处理。

第四十五条 各单位、各部门应加强对犯有抑郁症等心理障碍和精神疾病患者及“邪教中毒”等重点人员的监控管理，做好教育疏导和防范工作，做到底数清、情况明、措施有力，防止发生意外。须适时开展心理健康教育，引导师生接受健康咨询服务。应特别关注困难职工、特困生、少数民族学生、网络痴迷者、学习困难和违纪受处分的学生，努力把问题和矛盾消除在萌芽状态，确保不发生意外。

第四十六条 各单位、各部门应切实做好防火、防盗、防汛、防爆炸、防意外灾害为重点的预防和检查工作，发现问题或隐患，及时妥善处理或整改。

第四十七条 学校各职能部门在社会治安综合治理工作中应认真履行以下职责:

（一）保卫处:应根据安全保卫工作的法律法规和上级主管部门的工作部署及要求,结合学校实际,制订学校安全保卫工作计划、措施和各项安全规章制度；指导、检查、监督各部门的安全防范工作；维护校内治安秩序；加强对校内各级安全保卫人员和义务消防队工作的指导和管理，制定和完善学校防火和紧急疏散预案，定期开展消防培训和演练；行使上级有关部门和公安机关授予的处理各种违法、违纪、违章的权利；完成学校治安综合治理领导小组交办的其它安全工作；

（二）党委宣传部：制订法制教育、德育教育、安全教育规划，提高全体师生员工遵纪守法的自觉性；

（三）学生处、研究生处：组织学生参与校园治安综合治理，协助有关部门维护校园秩序，积极做好对违法违纪学生的帮教工作，及时反馈校园治安、安全管理工作中的问题；

（四）国际交流合作处：要加强对外国教师和留学生的管理，对他们进行经常性地安全教育和遵纪守法教育；

（五）机要室、档案馆：须按照国家有关规定，加强对机密文件、重要档案资料的严格管理，防止失密、泄密、窃密、潮湿、火灾等事故的发生；

（六）计划财务处：严格执行库存现金限额规定，对不能送交银行的现金，须存放在保险柜里，保险柜的钥匙由专人保管；领取和存放现金须两人同行；下班后要及时启动安防报警装置；

（七）校园建设处：按照基建有关规定和本文第六章施工安全管理细则，加强对校内施工队伍的管理，确保施工安全；

（八）资产管理处、公共事务管理处：负责对重要物资设备和易燃、易爆、剧毒、放射性物资的管理，制订并严格执行有关登记、保管、运输、使用、领取、销毁等规章制度；要采取必要的人防、物防、技防措施，确保重要物资和化学危险物品的安全；

（九）公共事务管理处、后勤服务中心：要加强对校内生活、服务场所和承包租赁人员、临时工的管理；要严格履行合同，合法经营；要强化卫生和消防意识，杜绝食物中毒和火灾事件的发生。

第八章  考评与奖惩

第四十八条 学校安全管理工作纳入各单位、各部门领导目标责任制和社会治安综合治理责任制，并作为年终工作检查、考核、评比的重要内容之一。对考评达标的先进单位和个人给予表彰和奖励，对考评不达标的单位，视情况追究主要责任人的责任。

第四十九条 违反本规定，视情节轻重，给予相应处分。造成严重后果并触犯刑法的依法追究刑事责任。

第九章  附  则

第五十条 本规定自发布之日起实施。

第五十一条 本规定由保卫处负责解释。

浙江财经大学治安重点部位管理规定

为了保证学校正常工作生活秩序的顺利进行，根据国家和上级公安机关有关规定，结合学校实际，特制定本校治安重点部位的管理规定。

一、治安重点部位的确定

治安重点部位是指对全校教学、科研、生活秩序具有重要影响的部位和场所，它包括门卫、图书馆、学术中心、文化中心、财务部门、存放历史文献和秘密资料的档案室、试卷室，存有贵重仪器设备的实验室（办公室），学生宿舍、食堂、水井、煤气调压站、高配房、教育技术中心及容易发生群体性安全事故等部位。重点部位的确定是依据国家法律、法规及上级部门的文件精神而自动认定。

二、各治安重点部位安全防范规定

（一）门卫安全防范规定

1、全校师生员工凭校徽或工作证、学生证进入校门。师生员工和家属进入校园，应主动出示相关证件和证明，自觉接受门卫查询，服从门卫的管理。

2、外来联系工作、探亲访友等校外人员，进入学校应主动出示介绍信、身份证等有效证件，并经门卫查询同意、履行完会客登记手续后方可进入校园。

3、校内务工、经商和施工等外来人员，凭学校保卫处核发的《浙江财经大学临时人员出入证》进出校门，并主动出示证件，接受门卫的检查。

4、中外记者来校采访，凭学校宣传部门同意接受采访的通知，持本人记者证或采访介绍信履行门卫登记手续后，方可进入学校采访。

5、外国友人、港澳台人员进入校区进行公务活动的，凭学校主管部门通知，在由邀请部门人员的引领下履行门卫登记手续后方可进入学校。

6、严禁无关人员进入校园游逛、溜狗、玩耍、踢（打）球、出售商品等。禁止翻越院墙、院门。

7、携带公物出校门的，须持所属部门的有效证明：个人携带贵重物品出校门的，须持有效证件(身份证、购物发票、工作证或学生证等)，接受门卫检查，经查验并办理登记手续后放行；载物出校的车辆必须持物品主管部门负责人签字并加盖公章的证明，经门卫检查与证明中所列物品相符后，方可放行；手续不齐全或可疑物品，门卫有权扣留交保卫处，待查明后放行。

8、来校参加学习培训、参观访问和联系工作等外来机动车出入校门，须凭有效证件经门卫验证同意，并换取校内机动车辆临时通行证后方可通行。来校执行公务的特种车辆，凭车身标志或有效证件进出校门。未经许可的外来机动车和出租车不得驶入校内。自行车、非机动三轮车出入校门须下车推行。

（二）教学、办公楼安全防范规定

1、制定严格的大楼管理制度，严格开关门时间；

2、各楼配备专人守护，楼宇值班员是该大楼的安全员，严格按照学校要求经常巡视责任区域，及时发现问题，并负责维护消防灭火器材，使之处于良好状态；

3、守护人员应熟悉责任区域内各办公室、实验室、教室等场所的情况，尤其是重点要害部位的情况和报警设备的工作情况；

4、各楼使用部门应当遵守作息管理制度，遇有特殊情况确需延时的，应向值班人员提出，并征得值班人员同意；

5、大楼使用部门在下班后及休息日应关闭门窗，并检查电路、电器等。假期中应将办公室、教室里面的贵重物品集中存放于安装防盗门或有监视器的办公室或实验室内；

（三）办公室安全防范规定

1、房屋结构和门窗坚固，电路以及使用的各类电器应符合安全要求；

2、存放计算机、摄像机、精密仪器、仪表等贵重物品和存放有价票据的重要办公室应安装防盗门窗或加固门窗，并落实责任人，确定专人保管；

3、任何办公室的抽屉、橱柜不得存放现金和有价票据，严禁现金过夜；

4、认真落实安全防范责任制，下班时应关好门窗，断水断电；

5、对存有重要档案资料、重要电子信息的办公室，应对门窗、文件柜及计算机等采取安全防范措施，确保信息资料安全。

（四）财务室安全防范规定

1、建立严格的规章制度，并将制度张贴于墙上明显处，明确安全责任人；

2、房屋结构坚固，校财务室应安装高强度防盗门，门窗应采取防盗措施；

3、应配备具有密码装置的保险箱，其钥匙应专人携带，备用钥匙应异地存放，妥善保管。保险箱的放置应设法固定，防止被犯罪分子搬动；

4、现金、支票及有价证券，下班后或因故离开，一律存入保险箱，支票和印章应分开保管；

5、校财务室应设领取现金柜台，并切实将柜台门锁落好，安装防盗报警器和监控系统；

6、严格遵守现金库存限额的规定，临时性大量现金存放过夜应向保卫处备案，并派专人值班看护；

（五）计算机网络安全防范规定：

1、师生员工上机必须遵守国家和学校计算机网络安全管理规定。

2、师生员工不得利用计算机从事危害国家安全、泄露国家机密的活动。

3、师生员工不得利用计算机查阅、复制和传播内容反动、封建迷信、伤风败俗、恶语中伤他人的信息。

4、严禁利用计算机观看黄色录影像。

（六）宾馆、招待所安全防范规定：

1、严格执行公安机关的有关规定，不得留宿无身份证件的校外人员。

2、发现可疑情况，应及时向部门领导和保卫处报告。发生重特大治安事故，应在第一时间向学校领导报告，并积极协助公安部门进行调查取证工作。

（七）其他物资仓库安全防范规定

1、制定严格的安全责任制，明确治安责任人；

2、库房结构应安全坚固，对门窗应安装防护装置；

3、贵重物资仓库应安装防盗、防火报警器，必要时应配备守护人员；

4、电路、电器应符合有关防火安全规定，并配备消防灭火器材；

5、管理人员应严格执行各类物资的收、发、退、领制度，作到日清月结，帐卡物相符，重要器材、精密仪器和高档教学用具应指定专人保管；

6、提货单据、凭证、印章应专人负责，不用时锁入橱柜；

三、重点部位的管理原则

（一）重点部位是学校保卫工作的重点目标。根据“谁主管，谁负责”的原则，各重点部位主管部门的行政一把手是部门重点部位安全保卫工作的第一责任人。各重点部位的主管部门应明确一名重点部位负责人及工作责任。重点部位的安全管理要始终贯彻“预防为主”的方针。

（二）重点部位的主管部门要重视重点部位的安全保卫工作，把政治素质好、工作责任心强、业务技能高的骨干配置到重点部位工作，建立健全安全管理制度，落实安全防范措施，建立安全保卫档案。如确因工作需要，聘用临时工的，应事先与安全保卫部联系，经审定后方可录用。消防、安全重点部位的工作人员必须政治可靠、责任心强、技术熟练、熟悉操作规程，持证上岗。

（三）重点部位的主管部门对重点部位的工作人员要经常进行法纪、安全、保密和“四防”（防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故）、四知（知晓火灾危险性、知晓火灾的预防措施、知晓火灾的扑救方法、知晓火灾的逃生方法）、四会（会报火警119、会使用灭火器、会灭初期火灾、会自救逃生）教育，增强工作人员的安全和保密意识。

（四）重点部位的主管部门要根据重点部位的工作性质和特点，从实际出发，制定出防盗、防破坏、防治安灾害事故、防泄密等安全保卫方面的规章制度（一式三份，一份交主管部门，一份送学校保卫处，一份留在重点部位组织实施）。主管部门和安全保卫部要经常督促检查重点部位的保卫工作情况。

四、重点部位负责人的职责

（一）每月要对重点部位进行一次全面的检查，并做好记录，发现隐患和漏洞要及时报告，切实落实整改措施；对容易发生火灾、爆炸事故的部位，必须制定和掌握切实可行的应急操作规程。

（二）负责落实各种安全制度，并检查贯彻执行的情况，发现问题及时修订。

（三）对规定持证上岗的岗位，负责人必须有上岗证，并加强岗前培训，严格操作规程。

（四）对发现不安全因素和事故隐患，要及时进行整改，防止事故的发生。整改有困难的要及时报主管部门领导和安全保卫部。发现重大隐患和不安全因素，在采取得当措施的同时，必须立即报部门责任人或主管部门领导。

（五）发生火险、火灾时要积极组织人员扑救并报警；发生治安、刑事案件时要妥善保护好现场，及时报案并积极配合公安部门查破案件；发生人员伤害时，要迅速采取措施全力抢救，并报告主管领导、安全保卫部等有关部门。

五、附则

（一）本规定自发布之日起施行。

（二）本规定由保卫处负责解释

浙江财经大学消防安全管理规定

第一章   总  则

第一条 为加强消防安全管理，防止火灾危害，保护学校和全体师生员工的生命财产安全，保障教学、科研、生产、生活的有序进行，根据《中华人民共和国消防法》、《浙江省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》和《高等学校消防安全管理规定》( 教育部、公安部令第28号 ) 等法律法规，结合学校实际，特制订本规定。

第二条 消防安全工作必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“专门机关与群众相结合”和“谁主管、谁负责”的原则，实行防火安全责任制。各单位、各部门和全体师生员工必须严格遵守和执行国家的消防安全法律法规，认真履行消防安全职责，保障校园消防安全。

第二章  消防安全领导与责任

第三条 学校法定代表人是学校消防安全第一责任人，全面负责学校的消防安全管理工作，履行下列消防安全职责：

(一)贯彻落实消防法律、法规和规章，批准实施学校消防安全责任制和消防安全管理制度；

(二)批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开消防安全工作会议；

(三)提供消防安全经费保障和组织保障；

(四)督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

(五)依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作；

(六)与学校二级单位负责人签订消防安全责任书；

(七)组织制定灭火和应急疏散预案；

(八)促进消防科学研究和技术创新；

(九)法律、法规规定的其他消防安全职责。

第四条 分管消防安全工作的校领导，是本校消防安全工作的具体管理人，协助学校法定代表人负责消防安全工作，履行下列消防安全职责：

(一)组织制定消防安全管理制度，实施和协调校内各单位、各部门的消防安全工作；

(二)组织制定消防安全年度工作计划；

(三)审核消防安全工作年度经费预算；

(四)组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

(五)督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测,确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

(六)组织管理志愿消防队等消防组织；

(七)组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

(八)协助校消防安全责任人做好其他消防安全工作。

其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理的职责。

第五条 学校保卫处是学校消防安全管理工作的职能部门，负责消防安全日常管理工作，履行下列消防安全职责：

(一)拟订消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施；

(二)监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况；

(三)监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测和维修；

(四)确定校消防安全重点单位(部位)并监督指导其做好消防安全工作；

(五)监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各单位动用明火作业；

(六)开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

(七)定期对志愿消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

(八)推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作；

(九)受理校内其他单位新建、扩建、改建及装饰装修工程和公众聚集场所投入使用、营业前消防行政许可和备案，督促其向公安消防管理部门进行申报。协助公安消防管理部门进行建设工程消防设计审核、验收及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查工作；

(十)建立健全消防工作档案及消防安全台账；

(十一)按照工作要求上报有关信息数据；

(十二)协助公安机关消防管理部门调查处理火灾事故，协助做好火灾事故的善后处理工作。

第六条 学校二级管理单位应当履行下列消防安全职责：

(一)落实学校的消防安全管理规定，结合本单位实际，制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程；

(二)建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度；

(三)开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

(四)定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

(五)按规定配置消防设施、器材并确保其完好有效；

(六)按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通；

(七)消防控制室配备消防值班人员，制定值班岗位职责，做好监督检查工作；

(八)扩建、改建及装饰装修工程按消防许可的要求，向保卫处申请许可与备案；

(九)按照规定的程序与措施处置火灾事故；

(十)学校规定的其他消防安全职责。

第七条 校内各单位、各部门主要负责人是本单位、本部门消防安全责任人，驻校内其他单位主要负责人是该单位消防安全责任人，负责该单位的消防安全工作。

第八条 学生宿舍管理部门应当履行下列安全管理职责。

(一)建立由学生参加的志愿消防组织，定期进行消防演练；

(二)加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查；

(三)加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生。

第三章  消防安全管理

第九条 学校下列单位、部位为学校消防安全重点单位、部位：

(一)学生宿舍、食堂(餐厅)、教学楼、体育场(馆)、会堂(会议中心)、超市(市场)、宾馆(招待所)以及其它文体活动、公共娱乐等人员密集场所；

(二)学校实验室、计算机房、电化教学中心、网络中心、广播电台；

(三)车库、油库、供水、供电、供气、供热等系统；

(四)图书馆、展览馆、档案馆；

(五)锅炉房、配电房；

(六)易燃易爆等危险化学物品的生产、充装、储存、供应、使用部门；

(七)实验室、计算机房、电化教学中心和承担重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位，监控中心、消防控制中心；

(八)学校保密室；

(九)图书馆地下室；

(十)建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑；

(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位(部位)。

重点单位和重点部位的主管部门，应当按照有关法律法规和本规定履行消防安全管理职责，设置防火标志，实行严格消防安全管理。

第十条 校园内举办文艺演出、体育比赛、招生就业咨询等大型活动前，主办方应当制定灭火和应急疏散预案，确定专人负责，明确消防安全职责，落实消防安全措施，保证消防疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道等符合消防管理规定，并提前二十天书面报保卫处。经对活动现场检查合格后方可举办。

依法应当报请当地人民政府有关部门审批的，经有关部门审核同意后方可举办。

第十一条 学校应当按照国家有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，每年组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。学校应当保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

第十二条 学校进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或备案手续。学校各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程消防设施的招标和验收，应当有保卫处参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受保卫处的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报学校档案机构和保卫处备案。

第十三条 地下室、半地下室和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒有害等危险物品场所的建筑不得用作学生宿舍。

生产、经营、储存其他物品的场所与学生宿舍等居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

学生宿舍、教室和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第十四条 利用地下空间开设公共活动场所，应当符合国家有关规定，并报公安消防部门备案。

第十五条 配备在消防控制室的专职消防值班员，应持证上岗。消防控制室不得挪作他用。

第十六条 学校购买、储存、使用和销毁易燃易爆等危险品，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施。

学校对管理和操作易燃易爆等危险品的人员，上岗前必须进行培训，持证上岗。

第十七条 加强校园火灾预防，严格用火用电安全管理：

（一）校园内严禁使用劣质电器，任何部门和个人都不得有私拉、私接电源、电线，不得私自增大保险丝容量。

（二）校园内严禁私自增设和使用大功率的电器设备。确因教学、科研、生产和生活需要增设、安装使用大功率电器设备的，应经主管部门批准后，由水电维护部门实施安装，在确保用电安全的情况下方可使用。

（三）宿舍内不得擅自拆除、迁移、自增供电线路及设施，严禁使用热得快、电炉、电熨斗、电饭锅、电炒锅、电水壶、微波炉、取暖器等违规电器，以及未经国家“3C”认证和1000瓦以上的大功率电热器具。

（四）食堂和营业房内使用石油液化气、天然气等热能设备时，必须严格遵守操作规程，实行专人负责。

（五）电能设备的安装，必须符合安装规程。主管部门应定期检查和督促后勤服务中心及时做好对电源线路的维护保养，防止因电线老化、短路引起的火灾。

（六）在校内进行电焊、气焊、气割、砂轮切割等具有火灾危险的作业人员，应持证上岗，遵章操作。

（七） 校园内不得擅自动用明火，严禁燃放烟花爆竹、焚烧垃圾和废物。确需动用明火作业的，须报保卫处并经消防主管部门批准同意才能动用。作业时须采取严密的安全措施，落实现场监管人，切实保障用火安全。

第十八条 学校内出租房屋的，当事人应当签订房屋租赁合同，明确消防安全责任。出租方负责对出租房屋的消防安全管理。学校授权的管理单位应当加强监督检查。

外来务工人员的消防安全管理由校内用人单位或部门负责。

第十九条 发生火灾时，学校应当及时报警并立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

学校应当在火灾事故发生后两个小时内向所在地教育行政主管部门报告。

火灾扑灭后，事故单位应当保护现场并接受事故调查，协助公安机关消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

第二十条 重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。

第四章  消防安全检查和整改

第二十一条 学校每季度至少进行一次消防安全检查。检查的主要内容包括：

(一)各单位、部门消防安全宣传教育及培训情况；

(二)消防安全制度及责任制落实情况；

(三)消防安全工作档案建立健全情况；

(四)单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；

(五)火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；

(六)消防设施、器材配置及完好有效情况；

(七)灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；

(八)其他需要检查的内容。

第二十二条 消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

第二十三条 校内各单位、部门每月至少进行一次防火检查。检查的主要内容包括：

(一)火灾隐患和整改情况以及防范措施的落实情况；

(二)疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

(三)消防车通道、消防水源情况；

(四)消防设施、器材配置及有效情况；

(五)消防安全标志设置及其完好、有效情况；

(六)用火、用电有无违章情况；

(七)重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

(八)消防安全重点单位(部位)管理情况；

(九)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

(十)消防(控制室)值班情况和设施、设备运行、记录情况；

(十一)防火巡查落实及记录情况；

(十二)其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第二十四条 校内消防安全重点单位应当进行每日防火检查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他非重点单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

(一)用火、用电有无违章情况；

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；

(六)其他消防安全情况。

学生宿舍、公共教室、实验室等应当加强夜间防火巡查。 常规防火巡查人员（保安员、楼宇管理员、宿舍管理员）应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第二十五条 对违反下列消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

(三)占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

(七)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

(八)违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

(九)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

(十)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

(十一)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

(十二)其他违反消防安全管理规定的行为。

第二十六条 学校对公安机关、消防部门指出的各类火灾隐患，应当及时予以核查、消除。对公安机关、消防部门责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内整改。

第二十七条 对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位、部门应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

火灾隐患尚未消除的，隐患单位、部门应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第二十八条 对于涉及城市规划布局等学校无力解决的重大火灾隐患，学校应当及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

第二十九条 火灾隐患整改完毕整改单位、部门应当将整改情况记录报送相应的消防安全工作责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。

第五章 消防安全教育和培训

第三十条 学校应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入消防安全年度工作计划。消防安全教育和培训的主要内容包括：

(一)国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；

(二)本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

(四)报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

(五)组织、引导在场人员疏散的方法。

第三十一条 学校应当采取下列措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

(一)开展学生自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次消防演练；

(二)根据消防安全教育的需要，将消防安全知识纳入教学和培训内容；

(三)对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训；

(四)对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；

(五)每学年至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网络、广播、校内报刊开设消防安全教育栏目。

第三十二条 学校二级单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

消防安全重点单位(部位)对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第三十三条 下列人员应当依法接受消防安全培训：

(一)学校及各二级单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

(二)专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

(三)消防控制室的值班、操作人员；

(四)其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

第六章  灭火、应急疏散预案和演练

第三十四条 学校、二级单位、消防安全重点单位(部位)应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

(一)组织机构：指挥协调组、灭火行动组、勤务保障组、疏散引导组、防护警戒组、舆论宣传组、善后工作组；

(二)报警和接警处置程序；

(三)应急疏散的组织程序和措施；

(四)扑救初起火灾的程序和措施；

(五)通讯保障、安全防护救护的程序和措施。

(六)其他需要明确的内容。

第三十五条 后勤服务中心应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施报学校保卫处备案。

第三十六条 校内消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。 消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第七章 消防经费

第三十七条 学校每年将消防经费纳入学校年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防工作的需要。

第三十八条 消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、节约使用的原则。 任何单位和个人不得挤占、挪用消防经费。

第八章 奖  惩

第三十九条 消防安全工作纳入学校各部门年度社会治安综合治理责任制，及年终工作检查、考核、评比的重要内容之一。

第四十条 师生员工或部门在消防工作中有下列情形之一的，学校将给予表彰奖励：积极扑灭火灾，为抢救师生员工生命和学校公共财产安全作出突出贡献的；及时发现和消除重大火险隐患，避免火灾发生的；在消防安全工作其它方面做出显著成绩的。

第四十一条 对未依法履行消防安全职责、违反消防安全管理制度、或者擅自挪用、损坏、破坏消防器材、设施等违反消防安全管理规定的，学校应当责令其限期整改，给予通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，视情节依据学校有关制度和学生守则违纪处分条例等给予相应处分。涉及民事损失、损害的，有关责任单位、部门和责任人应当依法承担民事责任。

人为因素造成严重后果触犯消防法律法规的，交由司法机关依法处理。

第九章 附 则

第四十二条 本规定自发布之日起实施。

第四十三条 本规定由保卫处负责解释。

浙江财经大学消防重点部位安全管理规定

第一章  总    则

第一条  为加强对学校防火重点部位的防火安全管理，确保防火重点部位的防火安全，避免发生重、特大火灾和爆炸事故，保护广大师生员工人身和财产的安全，根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》( 教育部、公安部令第28号 )、《浙江省消防条例》等有关消防法规，结合学校实际，制定本规定。

第二条  本规定所称防火重点部位，系指火灾危险性大，发生火灾时经济损失大、人员伤亡大、政治影响大且人员、财产集中的部位。

第三条  经学校安全保卫和防火领导小组研究认定，下列部位被确定为学校防火重点部位：

（一）学生宿舍楼；

（二）图书馆、档案室；

（三）食堂（餐厅）；

（四）计算机机房、实验室；

（五）高压配电房（含变电室）；

（六）天然气降压站（锅炉房）；

（七）体育馆、文化中心剧场

第四条  各防火重点部位所在部门和在重点防火部位从事教学、科研、服务的所有师生员工，以及其他到重点防火部位活动的单位和个人，均须遵守本规定。

校内外单位和个人，一旦进入重点防火部位，必须遵守各防火重点部位的安全管理制度，服从有关领导和管理人员的防火安全管理，不得无理取闹，并有报告火警、参加有组织灭火工作、保护消防器材设施和制止危害重点防火部位消防安全行为的义务。

第五条  各防火重点部位所在单位、部门，必须按照本规定要求，加强对本单位、部门重点防火部位的防火安全管理，避免发生火灾事故，杜绝重、特大火灾事故和爆炸事故，杜绝火灾群死群伤事故，确保重点防火部位的绝对安全。

第六条  凡工作性质、特点与上述六处防火重点部位类似，火灾危险性及发生火灾时经济损失、人员伤亡、政治影响次于上述防火重点部位，未被确定为防火重点部位的校内其他部位，也必须遵守本规定。其主管部门必须参照本规定要求，加强对这些部位的消防安全管理，确保防火安全。

第二章  管理原则、职责及规定

第七条  防火重点部位的消防安全管理工作原则是：领导亲管、制度健全、责任落实、措施完善、教育到位。

第八条  各防火重点部位所在部门，在组织和管理本单位、部门重点防火部位的防火工作中，必须履行下列消防安全管理职责：

（一）制定并落实重点防火部位的消防安全制度和安全操作规程；

（二）实行消防安全责任制，确定一名领导为本部门重点防火部位的消防安全责任人，并确定重点防火部位各岗位的防火责任人；

各级防火责任人（包括所有工作人员）必须恪尽职守，切实加强防火安全管理，落实防火措施，制止一切危害重点部位消防安全的行为，确保防火安全；

（三）针对本单位、部门重点防火部位的特点，定期对师生员工进行消防宣传教育；

（四）定期组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（五）按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志。设专人保管并定期进行检验，确保消防设施和器材完好、有效；

（六）保障疏散通道和安全出口的畅通；

（七）实行每日防火巡查，及时发现和消除火灾隐患，并建立巡查记录；

（八）制定相应的灭火和应急疏散预案；

（九）一旦发生火灾，要及时报警，同时现场工作人员应立即组织扑救，疏散在场人员，防止因秩序混乱造成人员伤亡，在场人员应听从指挥，并积极参加有组织的灭火工作。

第九条  防火重点部位必须严格按照下列规定进行防火安全管理：

（一）进入重点防火部位必须遵守国家有关消防安全的规定及该场所规定的安全章程；

（二）严禁携带火源、火种和易燃易爆化学物品进入重点防火部位；

（三）严禁在重点防火部位吸烟、动用明火。确需动用明火作业的，必须事先按规定到保卫处或公安消防机构办理审批手续，取得动火证后方可进行；明火作业人员应当遵守消防安全规定，持证上岗并采取严密的消防安全措施。禁止燃放烟花爆竹；

（四）严禁在重点防火部位违章用电，如超负荷用电、偷电、乱拉乱接电线、存放或使用电加热器具等。用电线路、电气设备和电器产品的安装、改造、维修及使用必须符合防火要求；

（五）教育师生员工爱护消防器材、设备及设施，严禁挪用、偷窃、毁坏、埋压、圈占、拆除、停用消防器材、设备及设施。加强对消防器材设施的管理；

（六）疏散通道、安全出口的设置必须符合国家建筑消防技术标准。人员活动期间，严禁闩锁安全出口，严禁在疏散通道、安全出口处堆放杂物，占用防火间距，堵塞消防通道；

（七）各重点防火部位所在建筑楼顶和内部须安装防雷设施。室内装修、装饰材料应当使用检验合格的不燃、阻燃或难燃材料；

（八）坚持下班前的安全检查。每日下班前，应进行全面的安全检查，消除安全隐患。经检查确认无问题后，必须切断电源、火源方可离开；

（九）加强值班工作。值班人员应尽职尽责，坚守岗位，严禁脱岗，严禁酒后上岗；

（十）学生宿舍楼内，除值班人员和本校住宿学生，不得留宿他人。其他防火重点部位，除值班人员外，严禁他人住宿；

（十一）图书馆、学生宿舍楼、计算机机房、实验室等人员流动性较大的部位，应实行严格的安全防范制度，防止人为纵火事故。

第三章  重点部位内部消防安全管理规定

第十条  学生宿舍楼防火管理规定：

（一）禁止安装床头灯；

（二）禁止在宿舍内做饭、烧水；

（三）禁止在宿舍内用蜡烛照明；

（四）禁止在宿舍内使用蚊香及大功率电器；

（五）禁止乱动和随意改动原有电气安全设施及线路；

（六）人员离开宿舍时，必须切断所有电器的电源。

第十一条  图书馆防火安全管理规定：

（一）楼梯、通道、出口、阅览室及书库均应安装应急照明灯和安全疏散指示标志；

（二）馆内所有物品的放置必须符合防火要求；

（三）馆内停电时不准使用蜡烛等明火照明；

（四）书库、阅览室严禁设置配电盘。照明设备不得使用碘钨灯，采用白炽灯作照明光源时，其灯具与可燃物之间的距离不得小于50厘米；

（五）各种电器的安装要有利于防火。及时更换馆内绝缘老化、破损的线路及接触不良的插头、插座等；

（六）书库内不得设置办公室、更衣室。书架之间必须保持一定的安全距离；

（七）用杀虫药剂熏蒸书籍、报刊、档案材料时要事先报图书馆领导批准，并要采取相应安全措施；

（八）按照灭火器材配置要求配备相应的消防灭火器材。

第十二条  食堂（餐厅）防火安全管理规定：

（一）按照消防部门检查要求配置消防栓、消防箱、灭火器材；

（二）食堂加工、烹调食品使用电器、电加热器时，先检查设备，确认安全完好后才能插上电源，开启电源开关。严禁先开启开关再插电源；

（三）食堂在操作或卫生工作中严禁把水撒在电器设备或电源设备上，防止触电事故发生或引起电器设备的损坏或火灾事故；

（四）食堂灶台人员在油料下锅后，严禁擅离灶台。如有急事需离开，必须关闭天然气阀门，油温下降后才能离开，防止热油燃烧引起火灾。如意外燃烧失火，速盖锅盖或倒入沥水蔬菜，并用灭火机灭火，严禁直接用水灭火，防止伤人；

（ 五）食堂在电器设备运转中，炉灶在燃烧中禁止操作人员离开岗位，防止事故发生；

（六）每天营业结束后要检查炉灶是否灭火，确认水、电、天然气阀门已关闭，门窗已关好，才能离开操作间。但食堂内应有人值班；

（七）食堂工作人员须熟悉掌握消防器材的使用方法，并知道灭火器所在的位置。定期进行消防知识培训，定期检查灭火器是否有效，并及时更新。

第十三条  计算机机房防火安全管理规定：

（一）机房的构造、装修必须严格遵守有关消防规定，如建筑耐火等级不低于一、二级，不能使用可燃、易燃装修材料，要安装空调设备，使机房温度保持在18℃—24℃之间；

（二）机房内的电源必须稳定，不管是否使用交流稳压器，都要严格注意输入电压的变化情况，绝对不允许输入电压超过规定的运行范围；

（三）机房电气设备的安装及检查维修必须符合安全要求，要由正式电工进行操作。不得有乱拉乱接电线现象。检修机器时，必须先关闭电源，再进行作业；

（四）机房内严禁存放易燃易爆物品，如酒精、汽油等；禁止将可燃物品堆放在计算机附近，如棉丝、纸张等；

（五）机房内禁止吸烟及随意动火；

（六）机房外应有良好的防雷电设施，其接地电阻不应大于10欧姆，计算机交换系统工作接地和安全保护接地的电阻均不宜大于4欧姆。机房内应匹配其他消除静电的措施；

（七）擦拭机器应用专用清洁剂；

（八）机房开放时，必须有指导老师在场，并不得离岗、脱岗；

（九）机房关闭时，必须进行全面的安全检查，确定无问题后再切断电源；

（十）机房内应配置足量的卤代烷灭火器。对工作人员要加强安全教育和培训，使之掌握必要的防火常识和灭火技能。

第十四条  配电房（变电室）防火安全管理规定：

（一）配电变压器应按照国家和地方有关规定进行安装；

（二）建立健全严格的安全管理制度，指派专人负责，切实落实防火安全责任制；

（三）加强巡视检查，发现故障应及时组织抢修和排除，发现安全隐患必须及时消除，并建立运行记录；

（四）防止发生短路事故，同时应做好电缆沟和孔、洞的堵漏工作，防止爬行动物和雨水进入；

（五）严禁无关人员进入变、配电室。

第十五条  锅炉房防火安全管理规定：

（一）制定消防安全管理和定期检验制度以及安全操作规程；

（二）落实防火安全责任制，指派专人进行具体管理，采取安全防范措施，确保安全使用；

（三）实行每日防火安全检查，及时发现和消除安全隐患，并建立检查记录；

（四）操作人员必须经过专业培训，持证上岗。操作时，必须严格执行有关安全操作规程；

（五）必须定期进行检验，并报保卫处和区级劳动部门。保卫处负责督促落实，劳动部门负责监督检查。定期检查要求如下：

1、必须有专业人员进行检验；

2、每年进行一次运行中的外部检查；

3、在停机时进行内外部检验，检验后定出安全状况等级。

（六）经过检验，发现存在隐患或故障的，应请专业维修人员及时进行维修和排除；

（七）值班人员应尽职尽责，坚守岗位，加强巡视检查，严禁脱岗，严禁酒后上岗；

（八）所在建筑物必须安装避雷设施；

（九）严格用电安全管理，禁止违章用电；

（十）严禁吸烟和动用明火。确需要动用明火的，必须事先到保卫处办理审批手续，取得动火证后方可进行；明火作业人员应当遵守消防安全规定，持证上岗并采取严密的消防安全措施。

第四章  责任处罚

第十六条  违反本规定，有下列行为之一的单位、部门或个人，由保卫处报学校安全保卫和防火领导小组给予通报批评或校记处分。

（一）携带火源、火种和易燃易爆化学物品进入重点防火部位的；

（二）在重点防火部位吸烟、动用明火、燃放烟花爆竹的；

（三）在重点防火部位违章用电或使用电加热器具、损坏或破坏电气安全设施的；

（四）挪用、偷窃、毁坏、拆除消防器材、设备及设施的；

（五）机房值班教师将机房钥匙交给非管理人员使用的；

（六）违反消防安全规定和安全操作规程，或因工作失误、渎职导致重点防火部位发生火灾火险，尚未造成严重损失的；

（七）对限期整改的火灾隐患逾期不改或整改后仍不符合规定要求的。

第十七条  对违反本规定其它条款的，由保卫处责成有关部门或个人限期整改。

第十八条  对违反本规定，情节严重但尚未构成犯罪的单位、部门或个人，由公安消防部门处罚；对情节严重且已经构成犯罪的，移送公安机关，依法追究刑事责任。

第五章  附    则

第十九条  本规定自发布之日起实施。

第二十条  本规定由保卫处负责解释。

浙江财经大学安全隐患定期排查工作实施办法

为更好地将学校的安全保卫工作落到实处，确保学校教学、科研的顺利进行，结合学校实际，特制定浙江财经大学安全隐患定期排查工作实施办法。

一、排查工作目标

通过安全隐患排查，发现和掌握苗头性、倾向性的敏感信息；发现和掌握可能引发政治性、群体性事件的内因和外因；发现和掌握学校及周边影响校园平安和谐的治安、交通等不安全因素，从而及早化解矛盾，解决突出问题，建立工作机制，确保校园内外的安全稳定。

二、排查工作方法

各单位、各部门首先对各自的安全工作开展全面深入、细致彻底的自查，发现隐患及时整改。在自查的基础上，保卫处再对人群密集地、校舍、宿舍、体育馆、食堂、班车以及特种设备等重点部位进行抽查、督查。

三、排查工作内容

安全隐患定期排查工作可分为全校综合性安全隐患定期排查和各单位、各部门按项进行的安全隐患定期排查。全校综合性安全隐患定期排查工作每学期至少举行一次，由学校保卫处负责具体实施。各单位、各部门的安全隐患定期排查工作，可结合实际，按月或按季进行自查，学校保卫处负责指导和监督。

四、排查工作重点

1、全面排查各项消防安全隐患。重点排查学生宿舍、教学楼、宾馆、食堂、图书馆、体育馆、剧场等人员密集场所的消防安全隐患、消防设施、设备是否配齐好用，用电是否超负荷，消防通道是否畅通等，严禁使用违章电器；

2、全面排查各类治安安全隐患。重点排查防盗及防诈骗安全隐患，各类技防设备是否正常使用，物防设施是否健全；

3、全面排查各类交通安全隐患。重点排查校车安全隐患，强化校车及校园交通安全管理；

4、全面排查各类校舍安全隐患。重点排查危、旧校舍及附属设施；

5、全面排查各类卫生安全隐患。重点排查学校食堂食品卫生，严防发生食品卫生中毒事件；全面排查学生饮用水安全，严控各种传染病在学校流行；

6、全面排查实验室安全隐患，重点排查管理制度落实情况，实验室工作台账是否清晰及消防设施设备、设备是否配齐等；

7、全面排查各类人身安全隐患。重点排查化解学生中的各种矛盾纠纷及学生心理健康问题；严禁校外人员及师生携带管制刀具进入校园，切实加强校门安全值守；坚决避免发生拥挤踩踏事件，坚决杜绝学生溺水事故发生；

8、全面排查各类极端天气安全隐患，重点排查大风、雷电、暴雨（雪）等极端天气安全防范工作；

9、全面排查特种设备安全隐患，重点排查电梯定期维保情况，锅炉房消防情况等；

10、其他需要安全隐患定期排查的工作事项。

五、附则

1、本办法自发布之日起实施。

2、本办法由保卫处负责解释。

浙江财经大学校园交通安全管理规定

第一章  总 则

第一条 为加强校园道路交通安全管理，保障校内交通安全和道路畅通，维护学校教学、科研和生活秩序，确保师生员工生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《高等学校校园秩序管理若干规定》等法律法规，结合我校实际，特制定本规定。

第二条 本规定适用于在学校各校区所辖区域内单位和个人。所有车辆进入校园后，严格遵守交通规则，服从校园交通管理和执勤人员的指挥和管理。在校园道路行驶的一切车辆让行人优先通行。

第三条 学校保卫处是校园交通管理的主管部门，并依照国家交通管理法规、制度和本规定实施对校园的交通管理。负责实施对机动车驾驶员的日常管理、安全教育、事故处理及与交警管理部门的对外联络工作。

校内各单位、部门应当加强对教职工和学生的交通安全教育工作。

第四条 本规定所称的车辆，是指进入校内的机动车辆和非机动车辆：

（一）机动车：汽车（客车、货车、轿车、特种车辆）、摩拖车（三轮、二轮、轻便）、专用工程车、拖拉机、轮式农用车、电瓶车。

（二）非机动车：自行车、三轮车、电动自行车、助动车、人力车及残疾人专用车。

第二章  机动车管理

第五条 进出学校的机动车，须持有浙江财经大学机动车通行证，并服从门卫保安人员的管理；无浙江财经大学机动车通行证的车辆，未经许可不得入内。禁止农用车、拖拉机、出租车驶入校园，特殊情况车辆进校须经保卫处同意。

第六条 来校联系业务、探亲访友等外来机动车辆，需出示单位证明或说明入校理由，经门卫执勤人员同意后换证（机动车行驶证换取校内“机动车临时通行证”）进出校大门。

第七条 凡参加在校内举行的各种会议或活动的外单位车辆，由主办单位提前一天向保卫处申请，经同意后，通知门卫执勤人员放行。

第八条 执行任务的警车、消防车、工程抢险车、救护车等特种车辆进入校门时，门卫应主动疏导通道，以确保通行。

第九条 校内主要道路均设置交通标志，车辆必须按交通标志、标线的规定行使。校园内禁止超车，禁鸣喇叭。货车一律从指定校门进出，施工车辆按指定的道路行驶。

第十条 机动车进出校门时，时速不得超过5公里；校园内行驶时速不得超过10公里；不准使用远光灯；遇到非机动车、行人数量较多时，应减速避让。车辆载物出校门时，须凭物品主管部门签发的出门证明方可出校门。

机动车在校园内调头、倒车前，须查明车后情况、确认安全后方可调头、倒车，并不得损坏校内绿化和公共设施。在校内桥梁、陡坡上不准调头、倒车。

第十一条 严禁无驾驶证驾驶机动车或将机动车交给无驾驶证人员驾驶。严禁在校园内学习驾驶机动车或试刹车。严禁无牌无证、假牌、过期牌是机动车和杭州市规定禁止通行的机动车在校园内行驶。

第十二条 各种摩托车、电动助力车进入校园后，按指定场地位置停放。各种机动车辆不得在禁行区域内行驶。

第十三条 基建、扩建、改建、装修、维修等工程及后勤用车，须到保卫处办理审批手续后方可进出校园，且在工程区域内和指定的路线上行驶。

第十四条 车辆停放时，必须拉刹车闸、关电路、锁门窗以确保安全。本校车辆须按指定位置有序停放，可在校园内过夜；外单位车辆不得在校园内过夜。如确需在校园内过夜的，必须经保卫处同意。校内过夜车辆禁止开启防盗报警器，车辆的安全由停车人自行负责。校园内禁止停放无证照机动车，一经发现，保卫处将通知有关部门予以处置。

第三章  非机动车管理

第十五条 非机动车须手续齐全，禁止手续不全、来路不明的非机动车辆进入校园。

第十六条 非机动车驾驶人必须遵守下列规定：

（一）进出校门须下车推行；

（二）转弯前须减速慢行，注意安全；

（三）超越前车时不准妨碍前车的正常行驶；

（四）不准双手离把、攀扶其他车辆或手中持物、单手冒险行驶；

（五）不准牵引车辆或被其他车辆牵引；

（六）不准扶手并行、互相追逐和下坡冲坡；

（七）不准骑自行车带人（装有安全座椅带10周岁以下儿童一名除外）；

（八）驾驶三轮车、电动助力车不准并行行驶。

第十七条 非机动车必须有序停放在自行车棚（库）和停车线内。教学、实验、办公大楼、学生宿舍的楼道和门口，以及其它妨碍车辆通行的地点，不得停放非机动车辆和堆积物品。

学校遇有重大集会、外事活动时保卫部门可临时调整各类车辆的停车位置。

第四章　行人和乘车人

第十八条　行人应当靠路边行走。通过校门、路口或者横过道路，应当走专用通道、人行横道或按照规定指示标志通行；无规定指示标志的道路靠右侧路边行走，穿越道路或路口，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

第十九条　乘车人不得携带易燃易爆等危险物品，不得向车外抛洒物品，不得有影响驾驶人安全驾驶的行为。

第二十条　校园主要道路上不得使用滑板、旱冰鞋等滑行工具，不得有运球、嬉闹或进行其他影响交通安全的活动。

第五章  道路管路

第二十一条 凡在校园内行驶的机动车辆，必须严格遵守道路交通规则，做到文明驾驶，礼让行人，按校园交通标志靠右侧行驶，时速不得超过10公里/时。

第二十二条 行人应在道路两侧靠边行走，不得并排横穿道路行走（队列行进除外），不得在道路上追逐打闹。横穿道路时应先观察过往车辆，在确保安全的情况下通过。有人行道的地段行人必须走人行道。

第二十三条 校内各单位、部门、个人（含住在校内的临时工），不得雇请拖拉机或8吨以上（含8吨）的载重汽车进入学校，确因学校工作或施工需要，事先报请保卫处批准后，按指定的时间和路线行驶。

第二十四条 确因工程需要须占用道路施工的，应设安全警示护栏和标志。工程竣工后，必须立即恢复道路的原有的状态。

第六章  管理办法

第二十五条 任何单位、部门和个人都不得破坏校内交通设施；未经学校同意，不得占用道路摆摊设点或擅自挖掘校内道路。因道路施工等原因不能正常通行的，应设置安全防护设施；必须中断交通的，应设置交通标志和安全防护设施；夜间还应悬挂醒目的警示灯。

第二十六条 校内发生交通事故或交通纠纷时，肇事者或当事人应立即报告学校保卫部门，听后处理，不得擅自移动或伪造现场，否则一切后果自负。

发生交通事故或交通纠纷后，当事人双方可以自行和解或者请求交警管理部门调解；对于产生重大后果的或者调解不成的交通事故，自行通过司法诉讼解决。

第二十七条 保卫部门在实施交通管理时，可行使下列职权并有权采取下列措施：

（一）责令对违章违规行为的单位或人员纠正其行为；

（二）查询有关人员和车辆的证件及其它有关资料；

（三）协助交警管理部门处理交通事故或交通纠纷并对相关人员进行调查。

第二十八条 机动车驾驶人有下列行为之一的，给予批评教育、禁止车辆出入校园。情节严重的收回校内机动车通行证并通知有关车管部门予以拖车、扣车处置：

（一）机动车辆不按规定路线行驶或在校园内超速行驶的；

（二）机动车辆不按规定的位置停放的；

（三）外来机动车辆未经允许驶入校园或停放过夜的；

（四）在校内道路、体育场馆（地）教练驾驶车辆的；

（五）无证驾驶或酒后驾驶车辆的；伪造、编造、涂改、转让机动车通行证的；

（六）有其它违规违章行为的。

第二十九条 非机动车驾驶人有违反本暂行规定第十五条、第十六条和第十七条的，给予批评教育、滞留车辆，并通报所在单位、部门。

第三十条 违反本暂行规定第十条、第十一条的，保卫部门可以责令其停止违规活动、恢复原状并赔偿损失。

第三十一条 违反国家法律、法规或本规定的，造成公私财物损失、师生人身伤害的，应承担民事赔偿责任和行政、刑事责任。

第三十二条 凡纳入学校驾驶员安全管理的车辆和驾驶员，必须缴存车辆档案附表和驾驶员户籍管理副表。驾驶员应参加各种安全学习和活动。学校设立驾驶员安全小组，隶属于学校综合治理领导小组。驾驶员安全小组设在保卫处。

第三十三条 有关单位、部门应加强对本单位、部门驾驶员的安全行驶教育和管理。教育和管理工作列入部门年度综合治理工作进行考核。

第三十四条 对多次违反本规定的教职工及学生，保卫处将对其违章违法行为进行校内网上公示，情节严重时移交当地交警管理部门进行查处。

第三十五条 不服从保卫人员管理，妨碍执勤人员工作或谩骂、殴打执勤人员者，视情节轻重，分别予以批评教育、纪律处分并责令其赔偿伤者的医药费、营养费、误工费等，造成严重后果的，交司法机关处理。

第三十六条 校园交通管理和执勤人员应热情为教职工提供校内通行证办理和交通法制宣传、车驾管理、秩序管理、机动车驾驶证期满换证、年审保险等咨询服务。遵纪守法、秉公办事，自觉接受领导和群众的监督。

第七章 附 则

第三十七条 本规定所称的校园交通管理和执勤人员是指保卫干部、校卫队员。

第三十八条 本规定自发布之日起实施。

第三十九条 本规定由保卫处负责解释。

浙江财经大学用气、用电安全管理规定

第一章  总   则

第一条  为了维护正常的教学秩序和师生生活的安全，正常用电、用气，节约能源，根据省、市安全用电、用气管理的有关规定，结合我校具体情况，对校内用电、用气制定管理规定。

第二条  学校安全用电管理由公共事务管理处负责，校内的所有供配电系统的运行、巡查、日常维护均由后勤服务中心统一实施。未经后勤服务中心审批的用电项目，须经重新审批、验收后，才能投入使用，否则，应无条件拆除。

第二章 用电、用气安全管理要求

第三条  任何单位均不得自行接线用电。室内电路属新建工程的由公共事务管理处统一组织施工。扩建项目在1kw以上的必须经公共事务管理处同意后，委托有资质的单位施工。无电工执照的人员不准安装电源线路；

第四条  电源线路在设计时，必须充分考虑发展的需要，使电路有足够的剩余容量。施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用；

第五条  电源线路必须安装可靠的保险装置，并充分考虑合理配置，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置；

第六条  各办公楼、教学楼、宿舍楼禁止使用电炉及“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）产品、不合格产品、劣质电器产品和自制的用电设备。严禁私拉乱接、自行改线或铺线，以免发生短路及漏电现象。）安装大容量的电器设备，必须经物业管理中心批准，擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装；

第七条  所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生；

第八条  所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况；

第九条  凡有高电压的场所、电线裸露的地方，后勤服务中心或用电单位应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电源设置，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故；

第十条  电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用；

第十一条  本单位和外单位因施工（包括小面积装修使用香蕉水、稀料等危险品动火）需动用明火的工程，应报学校保卫处批准，并确定专人负责。

第十二条  相关用气部门必须遵循用气“三标”管理要求，督促切实做到燃气器具标准化、安装标准化、操作标准化；

第十三条  重点加强燃气胶管气密性检查和灭火器的配备及使用。对于检查过程中发现的问题，安全员做详细记录并及时处理，杜绝因用气管理疏漏引发的安全事故；

第十四条  若发现天然气泄漏等异常情况，要及时关闭气源，通知燃气公司进行处理，不得自行拆修；

第十五条  连接灶具的胶管要使用燃气专用胶管，气阀经常检查，定期调换；

第十六条  严禁使用明火检查天然气泄漏情况。

第十七条  食堂使用石化气、天燃气等热能设备时，必须严格遵守操作规程，实行专人负责。

第十八条  新装、改装天然气线路必须报燃气公司处理，任何人不得私自改装、新装、拆装天然气管道；

第三章  用电、用气安全检查和整改

第十九条  安全用电、用气必须坚持定期检查制度，由保卫处会同有关部门，每年组织1～2次检查。检查的主要内容包括：

（一）用电、用气知识安全宣传教育及培训；

（二）用电、用气安全制度的落实情况；

（三）用电、用气安全隐患整改措施的落实情况；

（四）用电、用气检查情况是否建立台账制度。

第二十条  各单位每月要进行一次检查。检查的主要内容包括：

（一）用气、用电有否违反安全管理制度；

（二）并对用电、用气安全检查情况建立台账制度；

（三）检查燃气胶管是否老化，两端连接是否紧固；

（四）其他需要检查的内容。

第四章  罚  则

第二十一条  任何单位和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的单位和个人，全体师生员工都有检举和监督的义务。

第二十二条  违反上述规定，根据情节按有关规定给予处罚，严重的停止供电；违反规定造成人身伤亡和设备、财产损失的，将根据情节和损失程度追究民事责任、行政责任和刑事责任。

第五章 附 则

第二十四条  本规定自发布之日起实施。

第二十五条  本规定由保卫处、公共事务管理处负责解释。

浙江财经大学出租房治安、消防安全规定

第一章 总 则

第一条 为保证出租房治安、消防安全，自觉地建立起高度警惕和防范于未然的安全意识。特制定出租房治安、消防安全管理规定。

第二条 本规定适用于本校各类各种出租用房。

第二章 出租房治安、消防管理工作

第三条 向承租人宣传有关出租屋治安、消防管理的法律、法规、规章，并督促其自觉遵守。

第四条 掌握出租屋的治安、消防情况，并如实将治安隐患向公安派出机构报告，协助公安机关查处刑。

第五条 严禁利用出租屋进行赌博、吸毒贩毒、卖淫嫖娼、制黄贩黄、伪造证件、承印非法出版物、制造销售假冒伪劣商品、窝藏犯罪人员、窝藏和销售赃物等违法犯罪行为。

第六条 严禁利用出租屋生产、储存、经营易燃、易爆、有毒、放射性等危险物品。

第七条 一年内在出租屋内发生二次以上治安案件，或发生一次以上刑事案件的，由房屋租赁主管部门终止其租赁资格并解除租用合同。

第八条 应经常开展治安、消防安全检查，承租方应当严格遵守治安、消防安全管理规定，接受出租方的治安、消防安全检查。

第三章 承租房责任人的治安、消防责任

第九条 承租必须遵守国家有关治安、消防的法律、法规、规章，履行出租屋治安管理义务，落实各项治安、消防防范措施；签订《治安、消防责任书》

第十条 各承租房由责任人、店长、领班组成三级安全检查小组，负责对承租房的治安、消防安全检查工作。每位员工负责的范围内，各司其职。每天工作完毕必须检查。检查内容分三级检查制：

一级检查

每位员工负责的范围内，各司其职。每天工作完毕必须检查：

1、各类电源开关是否按规定正常地关闭或接通。

2、现金、贵重财物是否放好或交由专人保管。

3、各类门窗是否关好锁好,是否留有火种或发现漏水。

4、一旦发现隐患、险情应及时汇报并处理。

5、按规定配置消防设施，品格并确保其完好有效。

6、按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道的畅通。

二级检查

当班店长或领班每日营业结束时对店内进行检查。检查包括：

1、各类运转设备是否正常。

2、卖场内是否有滞留人员。

3、对一级检查进行复查。

4、检查完毕填写当日检查记录。

三级检查

由承租人定期负责，对一级、二级检查工作进行考核，发现错误及时指出并限时整改，每次核查完毕应填写记录。

第四章 罚 则

第十四条 违反第四条、第五条、第六条构成违反治安管理规定的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十五条 违反消防安全规定，占用防火间距的，由公安消防机构依照《中华人民共和国消防法》第四十八条第（二）项的规定予以处罚。

第五章 附 则

第十六条 本规定自发布之日起实施。

第十七条 本规定由公共事务管理处负责解释。

浙江财经大学防恐工作管理规定

第一章  总则

第一条 为有效预防和处置校园内发生恐怖袭击事件，维护校园稳定，保证学校师生员工生命财产安全，保障学校工作正常有序，结合学校实际，特制定本规定。

第二条 本规定适用于浙江财经大学全体师生员工。

第二章  工作要求

第三条 学校防恐工作指导方针。学校应把预防作为防恐工作的指导方针，及时了解和掌握社会治安动态信息，加强对恐怖性突发事件的预测，化解内部矛盾，保证社会和谐稳定。

第四条 学校防恐工作指导原则。学校防恐工作要做到：以人为本，安全第一；周密准备，快速反应；集中领导，统一指挥；重点控制，及时平息；积极参与，密切配合；把握政策，依法行动。

第五条 加强防恐工作领导。学校应高度重视防恐工作，建立学校安全责任体系和学校安全管理工作规章，制定学校各类事故应急处理预案。学校各部门、单位应细化学校安全管理工作规章，建立本部门（单位）安全管理工作制度。

第六条 建立防恐工作预案。学校应结合本校情况，制定适合本校实际的防恐工作预案。

第七条 建立防恐工作领导机构。根据预案，学校成立处置突发事件领导小组，实施集中领导。防恐工作做到快速反应，统一部署，统一行动，统一指挥，指挥有力，措施果断。

第八条 校卫队成立12人应急小分队，并配备相应的防恐设备。在校园内各重点部位安装报警按钮，并与校园110联网。

第九条 做好防恐教育工作。根据《预案》，学校应有计划地对本校师生员工进行防恐教育，增强安全意识，提高预防恐怖袭击能力。

第十条 组织防恐培训。根据《预案》，学校应有计划地对学校安保人员及各部门防恐骨干人员进行防恐培训，提高应急处理的相关知识、技能能力。

第十一条 组织防恐演练。根据《预案》，学校应组织防恐演练，提高师生员工面对恐怖袭击时的心里素质，掌握应对恐怖袭击事件的措施及在紧急情况下的自救逃生本领。

第十二条 强化内部管理

1、强化学校内部人员管理。定期对学校在编人员进行梳理、排查、分类，特别注意排查出的性格有偏执人员。学校应建立心里干预机构，由该机构与之沟通、交流，同时要注意其言行。

2、强化危险物品管理。学校相关部门严格对易燃、易爆、剧毒、放射等危险物品管理，各类危险物品应有管理措施，并落实到位。各部门（单位）主管领导对各类危险物品管理措施落实情况进行监督检查。杜绝各类危险物品泄漏、丢失、被盗事件。

第十三条 强化外部管理。加强学校与公安、上级主管部门、兄弟院校防恐部门联系，做到纵、横向沟通渠道畅通，及时掌握恐怖活动信息，做到心中有数。

第十四条 工作程序

1、校园内发生恐怖袭击事件，立即启动《预案》。学校进入非常状态，全体师生员工必须服从领导小组领导，防恐工作做到统一指挥，统一行动。

2、学校各部门、单位启动本部门（单位）《预案》，主管领导根据各自职责要求，立即收集信息向学校处置突发事件领导小组报告情况。

3、学校处置突发事件领导小组负责向公安及上级主管部门报告，并进行前期救援和先期应急处理。

第十五条 处置措施

1、救援人员首先做好个人防护措施，保证个人安全。

2、对事发地点周围划定封锁控制范围，维持秩序，疏散围观人员至警戒区外安全地点，严禁无关人员进入。

3、救助伤员。

4、开辟救援通道，保证畅通。

5、听从指挥，积极配合防恐工作。

6、负责处理事发现场的善后处理工作，恢复现场正常状态。

7、各部门（单位）主管领导根据职责要求，向领导小组汇报善后处置情况。

8、领导小组对防恐工作情况整体汇总后存档，并向上级主管部门汇报。

第三章　附则

第十六条 本规定自发布之日起实施。

第十七条 本规定由保卫处负责解释。

浙江财经大学

群众性活动安全管理工作制度

一、总则

（一）为进一步加强对学校各类群众性活动的领导及管理，确保群众性活动有序开展和师生的安全，根据中华人民共和国国务院令第505号关于《大型群众性活动安全管理条例》、公安部门的相关文件精神，特制定本制度。

（二）本制度所称的群众性活动，分大型群众性活动和小型群众性活动两种。大型群众性活动是指法人或者其他组织面向全校师生举办，或外单位来校开展的每场次预计参加人数超过1000人的形势报告会、哲学社会科学报告会、研讨会、讲座等校园文化活动，名家论坛、学术讲座、挂靠本校的各类协会、学会等举办或联合举办的学术活动，演唱会、音乐会、庆典（年会）、文艺演出（包括焰火晚会）、体育竞赛、校内各类协会开展的各类群众性活动，小型群众性活动是指由本校各部门、社团或学生组织开展的人数在200人以上（或有外来人员参加的、人数超过50人以上）1000人以下的上述群众性活动。

（三）学校党委宣传部、工会、党委学工部、党委研工部、教务处、科研处、公共事务管理处、体军部是各类群众性活动相应的主管部门，负有监督责任。

保卫处负责群众性活动的安全管理工作。其他有关主管部门按照各自的职责做好群众性活动的有关安全工作。

二、举办群众性活动的审批程序

（一）举办大型群众性活动的审批程序

举办大型群众性活动的主办部门和单位（以下简称主办方）应向学校主管部门提出申请，主管部门根据职责范围负责审批。主管部门在审批前，应报请分管校领导同意和公安部门的安全许可。经主管部门批准的大型群众性活动事项，主管部门须报校办和保卫处备案。

（二）举办小型群众性活动的审批程序

举办小型群众性活动的主办方应向学校主管部门提出申请，经批准后方可举行。同时须报备保卫处。

1、举办各种形势报告会、哲学社会科学报告会、研讨会、讲座等意识形态领域内的群众性校园文化活动，主办方应填写《浙江财经大学讲座审批表》，并经主办方负责人审核后，报党委宣传部（必要时应请示分管校领导同意）审批同意，未经批准一律不得举办。

（1）各部门、各单位举办面向全校或本部门师生的形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座，挂靠本校的各类协会、学会等举办或联合举办，以及外单位租用我校场馆举办的这类活动，主办方须填写《浙江财经大学讲座审批表》，经党委宣传部（必要时应请示分管校领导同意）审批同意后方可举办。

邀请校外人员主讲的还须提供讲座人的相关资料，经主办方负责人签署意见盖章后，报党委宣传部审批，同时报校办备案。

（2）邀请境外人员担任形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座报告人，以及在校园网上举办的形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座等活动，须严格按照国家有关规定履行审批程序并报国际交流合作处和党委宣传部审批同意，同时报校办备案。

（3）对于经审批同意举办的形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座等活动，校内外新闻单位必须经党委宣传部同意后方可进行宣传报道，并注意把握正确的政治导向。

2、举办名家论坛、学术讲座，以及挂靠在本校的各类协会、学会举办或联合举办的学术活动，主办方须填写《浙江财经大学讲座审批表》，经科研处审核（必要时应请示分管校领导同意）后，由党委宣传部审批后方可举办。

3、举办各类演唱会、音乐会、庆典（年会）、文艺演出（包括焰火晚会）、体育竞赛、校内各类协会开展的各类文体活动，以及学生就业招聘、政府部门或外单位外租用借用学校场地等开展的各类群众性活动，主办方应填写《浙江财经大学群众性活动申请表》，由主办方负责人审核，经场馆管理部门计划安排后，报经主管部门（必要时应请示分管校领导同意）审批同意后方可举办：

（1）主管部门举办各类演唱会、音乐会、庆典（年会）、文艺演出（包括焰火晚会）等群众性活动，须经分管校领导审批同意。主办方举办上述群众性活动，须经校团委同意并报保卫处、公共事务管理处审批，同时报党委宣传部备案。

（2）主管部门举办各类就业招聘、体育竞赛等群众性活动，须经分管校领导审批同意。主办方举办上述群众性活动，分别报经党委学工部、体军部审批同意。

（3）主管部门举办各类公务员考试、职业考试、知识竞赛等群众性活动，须经分管校领导审批同意。主办方举办上述群众性活动，须经教务处审批同意。

（4）在室外公共场地举办各种群众活动（包括外来摆摊展览、展销等商业活动），由主办部门负责管理，并须报保卫处、公共事务管理处共同审批同意。

（5）政府部门或外单位外租用借用学校场地等开展的各类群众性活动，由校办报经分管校领导审批同意，或经公共事务管理处审批同意。

3、下列活动的组织举办不需申请：根据学校党委或行政决定而举行的大型群众性活动；某部门根据经学校批准的工作计划而举办的大型群众性活动；根据教学计划安排的群众性活动；常态化的周末影院播放电影活动；学校接待中心日常业务范围内举办的活动。

三、举办群众性活动的安全管理

1、申请举办群众性活动的主办方，必须在举办日前20个工作日（大型群众性活动）或5个工作日（小型群众性活动）向主管部门递交书面申请。申请书应说明举办群众性活动的目的、方式、人数、起止时间、地点（包括集合地和解散地）、路线和负责人的姓名、职务、单位和安全措施等。邀请校外人员参加的，必须注明受邀人员的基本情况。

2、主管部门在接到举办群众性活动的申请书后，应当在申请举行活动日前的7个工作日（大型群众性活动）或2个工作日（小型群众性活动），将许可或不许可的决定通知其负责人。不许可的，应当说明理由，逾期不通知的，视为许可。

3、申请举办群众性活动要求相关部门协助解决具体问题的，主管部门接到主办方申请后，应通知有关部门、单位与主办方的负责人协商解决问题。

4、申请举办群众性活动的主办方须持有审批完毕的《浙江财经大学讲座审批表》或《浙江财经大学群众性活动审批表》，提前与场馆、场地主管部门预约。如时间发生冲突，应优先保证教学和学校重大活动的按时进行。

5、如所举办群众性活动存在安全隐患需保卫人员协助时，主管部门审批时应与保卫部门协调。有校外人员参加的人数在500人以上的活动，保卫部门要按程序向公安机关报备。遇有公安机关不批准举办的，不得私自或变相强行举办。

6、主管部门对因主办方申请的时间、地点举办的群众性活动而影响学校正常教学、科研、学习和生活秩序的，在决定许可时和许可后，可以变更举办群众性活动时间、地点，并通知其负责人。同时报备保卫处。

7、对经公安部门安全许可的大型群众性活动，主办方不得擅自变更活动的时间、地点、内容，或者扩大大型群众性活动的举办规模。确因突然发生的事件要求变更的，必须立即报告主管部门并报校办。主管部门接到报告后，应当尽快审查决定许可或不许可。主办方取消活动的，其负责人应当及时告知主管部门及预定的参加者，参加的人员已经集合的，主办方及其负责人应负责做好人员解散工作。

四、举办群众性活动的安全责任

（一）群众性活动的主办方对其主办活动的安全负责，主办方的主要负责人为群众性活动的安全责任人，。

（二）举办大型群众性活动，主办方应当制订大型群众性活动安全工作方案。

大型群众性活动安全工作方案包括下列内容：

1、活动的时间、地点、内容及组织方式；

2、安全工作人员的数量、任务分配和识别标志；

3、活动场所的消防安全措施；

4、活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数；

5、入场人员的票证查验和安全检查措施；

6、现场秩序维护、人员疏导措施；

7、应急救援预案，报保卫处备案。

（三）主办方具体负责下列安全事项：

1、落实大型群众性活动安全工作方案和安全责任，明确安全措施和安全工作人员岗位职责；

2、保障临时搭建的设施、建筑物的安全，消除安全隐患；

3、按照公安部门的安全许可要求，配备必要的安全检查设备，对参加大型群众性活动的人员进行安全检查，对拒不接受安全检查的，主办方安检人员有权拒绝其进入；

4、按照主管部门核准的活动场所所能容纳人员的数量、划定的区域发放或者出售门票；

5、落实医疗救护、灭火、应急疏散等应急救援措施并事先演练；

6、配备与大型群众性活动安全工作需要相适应的专业保安人员以及其他安全工作人员；

7、为大型群众性活动的安全工作提供必要的保障。

（四）群众性活动的场所管理者具体负责下列安全事项：

1、保障活动场所、设施符合国家安全标准和安全规定；

2、保障疏散通道、安全出口、消防车通道、应急广播、应急照明、疏散指示标志符合法律、法规、技术标准的规定；

3、根据主管部门的批复，做好电、气等安全保障工作。

（五）保卫部门应当履行下列职责：

1、审核主办方提交的大型群众性活动申请材料，实施安全许可；

2、制订大型群众性活动安全监督方案和突发事件处置预案；

3、保障监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效；

4、划定必要的停车场地，并维护安全秩序；

5、在大型群众性活动举办前，对活动场所组织安全检查，发现安全隐患及时责令改正；

6、及时处置妨碍大型群众性活动安全的行为和危害公共安全的突发事件。遇有违法犯罪行为及时向公安部门报告。

五、举办群众性活动的基本原则

（一）举办群众性活动的安全管理应当遵循“安全第一、预防为主”的方针，和“谁主办、谁负责”的原则。活动主办方及其负责人对活动全过程及人员安全负有全面责任。

（二）组织群众性活动必须遵守国家和地方的法律、法规，遵守学校的规章制度，不得损害学校、社会或他人的利益。

（三）凡影响学校正常的教学、科研 、学习和生活秩序的，安全没有保障的群众性活动不得举办。已经举办的，在举办过程中出现上述情形的，学校主管部门或保卫部门有权予以制止。活动的主办者及其负责人应当配合，服从管理。

（四）申请在校外举办群众性活动，应根据国家和地方法律、法规的规定，由校办、保卫处向政府主管部门或公安部门申报。

六、举办群众性活动的法律责任

（一）主办方擅自变更群众性活动的时间、地点、内容或擅自扩大活动规模的，由主管部门通报批评。

（二）主办方或场馆管理者违反本制度规定，致使发生重大伤亡事故、治安案件或造成其他严重后果构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，对安全责任人和其他直接责任人员依法给予必要的处分。

（三）有关主管部门的工作人员和直接负责的主管人员在履行大型群众性活动安全管理职责时，有滥用职权、玩忽职守而造成后果的，应当给予处分；构成犯罪的，移交公安部门依法追究刑事责任。

七、其他事项

（一）申办群众性活动的主办方，在群众性活动结束后，要做好室内外广告的清理工作。

（二）场地主管部门要加强对校外经营性场地租借的审批和管理工作。

八、附则

（一）本制度自发布之日起实施。

（二）本制度由保卫处负责解释。

附件：1.《浙江财经大学讲座审批表》

2.《浙江财经大学群众性活动审批表》

附件1

浙江财经大学讲座审批表

| 活动名称 |  |
| --- | --- |
| 主办单位 |  | 承办单位 |  |
| 主讲人 |  | 所在单位 |  |
| 政治面貌 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 举办时间 |  | 地点 |  | 参加人数 |  |
| 负责人 |  | 联系方式 |  | 面向对象 |  |
| 报告 主要 内容 |  |
| 主办部门 审核意见 | 签名：（盖章）： 年 月 日 |
| 主管部门 审核意见 | 签名：（盖章）： 年 月 日 |
| 主管部门 审核意见 | 签名：（盖章）： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：此表一式四份，主办方、主管部门、保卫部门和场馆主管部门各留一份备案。此表可在网上直接下载，也可在各主管部门申领。

附件2

浙江财经大学群众性活动审批表

| 活动名称 |  | 主办单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动时间 |  | 活动地点 |  |
| 参加人数 |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 责任人 |  | 所在单位 |  |
| 活动 主要 内容 |  |
| 主办部门意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 主管部门审批意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 保卫部门意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：此表一式四份，主办方、主管部门、保卫部门和场馆主管部门各留一份备案。此表可在网上直接下载，也可在各主管部门申领。

浙江财经大学校长办公室                    2014年12月31日印发